## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1191.25 | 1544.57
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | SETOP | U | 1 | 1191.25 | 1544.57 | 1191.25 | 1544.57
2 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 192302.64 | 249307.92
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 1614.24 | 2093.04
2.1.1 | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | SINAPI | H | 9 | 85.26 | 110.55 | 767.34 | 994.95
2.1.2 | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | SINAPI | H | 9 | 4.42 | 5.73 | 39.78 | 51.57
2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 190688.4 | 247214.88
2.2.1 | 35001109 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO | COPASA | KWH | 4200 | 0.71 | 0.92 | 2982 | 3864
2.2.2 | 00044480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | SINAPI | M3 | 140 | 19.67 | 25.5 | 2753.8 | 3570
2.2.3 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | SETOP | mês | 1 | 771.4 | 1000.2 | 771.4 | 1000.2
2.2.4 | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | SETOP | mês | 1 | 565.44 | 733.15 | 565.44 | 733.15
2.2.5 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | SETOP | un | 0.5 | 690.2 | 894.91 | 345.1 | 447.46
2.2.6 | I10531 | Aluguel de cadeira sem braços | ORSE | mês | 8 | 2.91 | 3.77 | 23.28 | 30.16
2.2.7 | I10535 | Aluguel de arquivo em aço | ORSE | mês | 2 | 7.91 | 10.26 | 15.82 | 20.52
2.2.8 | I10539 | Aluguel de computador work station | ORSE | mês | 2 | 18.51 | 24 | 37.02 | 48
2.2.9 | I10541 | Aluguel de impressora colorida - laser | ORSE | mês | 2 | 12.47 | 16.17 | 24.94 | 32.34
2.2.10 | I10786 | Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar | ORSE | mês | 1 | 11.64 | 15.09 | 11.64 | 15.09
2.2.11 | I10568 | Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's | ORSE | mês | 2 | 26.54 | 34.41 | 53.08 | 68.82
2.2.12 | I10567 | Aluguel de relógio de ponto | ORSE | mês | 1 | 12.16 | 15.77 | 12.16 | 15.77
2.2.13 | I10557 | Telefone - dispêndio mensal | ORSE | mês | 2 | 154.99 | 200.96 | 309.98 | 401.92
2.2.14 | I10558 | Internet - dispêndio mensal | ORSE | mês | 1 | 89 | 115.4 | 89 | 115.4
2.2.15 | 014045 | CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA | SBC | MES | 1 | 137.56 | 178.36 | 137.56 | 178.36
2.2.16 | I10564 | Medicamentos primeiros socorros | ORSE | mês | 1 | 32.12 | 41.65 | 32.12 | 41.65
2.2.17 | I10571 | PCMAT (NR-18) | ORSE | un | 0.13 | 800 | 1037.28 | 104 | 134.85
2.2.18 | 016690 | ATESTADO PCMAT (NR18) | SBC | UN | 0.13 | 1200 | 1555.92 | 156 | 202.27
2.2.19 | 65001003 | AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE MOTORISTA) | COPASA | MES | 2 | 1507.51 | 1954.64 | 3015.02 | 3909.28
2.2.20 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 15 | 96.34 | 124.91 | 1445.1 | 1873.65
2.2.21 | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 28.53 | 36.99 | 85.59 | 110.97
2.2.22 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 200 | 49.14 | 63.71 | 9828 | 12742
2.2.23 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 50 | 20.76 | 26.92 | 1038 | 1346
3 | CASTELO D'ÁGUA | [6 empty] | 12097.31 | 15684.3
3.1 | ED-49753 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | SETOP | m | 56 | 28.05 | 36.36 | 1570.8 | 2036.16
3.2 | ED-49738 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS | SETOP | U | 12 | 43.05 | 55.81 | 516.6 | 669.72
3.3 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 12.96 | 332.16 | 430.68 | 4304.79 | 5581.61
3.4 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | SETOP | m2 | 7.2 | 47.59 | 61.7 | 342.65 | 444.24
3.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | SETOP | Kg | 258.22 | 12.21 | 15.83 | 3152.87 | 4087.62
3.6 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SETOP | m3 | 4.71 | 469.13 | 608.27 | 2209.6 | 2864.95
4 | VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 6573.15 | 8522.69
4.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 5.14 | 166.93 | 216.44 | 858.02 | 1112.5
4.2 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 11.32 | 504.87 | 654.61 | 5715.13 | 7410.19
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 144068.71 | 186798.5
5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 17720.43 | 22976.36
5.1.1 | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 299 | 387.68 | 1794 | 2326.08
5.1.2 | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 893.13 | 1158.03 | 2679.39 | 3474.09
5.1.3 | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 753.74 | 977.3 | 2261.22 | 2931.9
5.1.4 | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 6 | 352.15 | 456.6 | 2112.9 | 2739.6
5.1.5 | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 5 | 753.74 | 977.3 | 3768.7 | 4886.5
5.1.6 | MERCADO | PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO |  | UN | 8 | 539.91 | 700.05 | 4319.28 | 5600.4
5.1.7 | MERCADO | CHAPA METÁLICA (ALUMINIO) 0,8X0,5X1MM PARA AS PORTAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 15.4 | 50.97 | 66.09 | 784.94 | 1017.79
5.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 2528.36 | 3278.25
5.2.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 31 | 81.56 | 105.75 | 2528.36 | 3278.25
5.3 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS) | [6 empty] | 35507.58 | 46038.48
5.3.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 7.14 | 623.16 | 807.99 | 4449.36 | 5769.05
5.3.2 | ED-50991 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | SETOP | m2 | 66.15 | 450.37 | 583.94 | 29791.98 | 38627.63
5.3.3 | ED-50796 | PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | SETOP | m2 | 2.22 | 570.38 | 739.55 | 1266.24 | 1641.8
5.4 | ESQUADRIAS DE VIDRO | [6 empty] | 784.59 | 1017.3
5.4.1 | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 784.59 | 1017.3 | 784.59 | 1017.3
5.5 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (JANELAS) | [6 empty] | 26906.59 | 34887.11
5.5.1 | S11944 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | ORSE | m2 | 3.03 | 284.86 | 369.35 | 863.13 | 1119.13
5.5.2 | I008129 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm | SBC | M2 | 1.61 | 246 | 318.96 | 396.06 | 513.53
5.5.3 | S11944 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | ORSE | m2 | 2.73 | 284.86 | 369.35 | 777.67 | 1008.33
5.5.4 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 55.65 | 446.66 | 579.14 | 24856.63 | 32229.14
5.5.5 | ED-48248 | TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO | SETOP | m2 | 1.88 | 6.97 | 9.03 | 13.1 | 16.98
5.6 | VIDROS | [6 empty] | 6324.6 | 8200.4
5.6.1 | I008129 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6mm | SBC | M2 | 9.46 | 246 | 318.96 | 2327.16 | 3017.36
5.6.2 | MATED-22623 | ESPELHO (TIPO: CRISTAL¦ COR: PRATA¦ACABAMENTO : LAPIDADO¦ESPESSURA: 4MM) | SETOP | m2 | 12 | 333.12 | 431.92 | 3997.44 | 5183.04
5.7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 54296.56 | 70400.6
5.7.1 | MERCADO | CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 112.15 | 195.8 | 253.87 | 21958.97 | 28471.52
5.7.2 | MERCADO | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M2 | 5.46 | 148.55 | 192.61 | 811.08 | 1051.65
5.7.3 | ED-50987 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | SETOP | m2 | 19.12 | 356.08 | 461.69 | 6808.25 | 8827.51
5.7.4 | S11201 | Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" | ORSE | m2 | 99.9 | 247.43 | 320.82 | 24718.26 | 32049.92
6 | COBERTURA | [6 empty] | 301173.32 | 390501.93
6.1 | MERCADO | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER |  | M2 | 779.36 | 118.5 | 153.65 | 92354.16 | 119748.66
6.2 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 805.81 | 213.56 | 276.9 | 172088.78 | 223128.79
6.3 | I00720 | Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2) | ORSE | m | 6.6 | 91.92 | 119.18 | 606.67 | 786.59
6.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 97.85 | 111.49 | 144.56 | 10909.3 | 14145.2
6.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 214.5 | 63.58 | 82.44 | 13637.91 | 17683.38
6.6 | S08637 | Chapim de concreto pré-moldado | ORSE | m | 211.25 | 54.8 | 71.05 | 11576.5 | 15009.31
7 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 176688.26 | 229089.75
7.1 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 494.76 | 26.13 | 33.88 | 12928.08 | 16762.47
7.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2056.49 | 30.35 | 39.35 | 62414.47 | 80922.88
7.3 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 411.91 | 56.22 | 72.89 | 23157.58 | 30024.12
7.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 82.94 | 52.43 | 67.98 | 4348.54 | 5638.26
7.5 | 120238 | RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS | SBC | M | 103.55 | 21.61 | 28.02 | 2237.72 | 2901.47
7.6 | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | SETOP | m2 | 300.27 | 46.43 | 60.2 | 13941.54 | 18076.25
7.7 | 00039512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | SINAPI | M2 | 400.28 | 144.05 | 186.78 | 57660.33 | 74764.3
8 | PISO | [6 empty] | 99601.07 | 129136.01
8.1 | INTERNO | [6 empty] | 66937.99 | 86788.14
8.1.1 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | SETOP | m2 | 237.89 | 43.71 | 56.67 | 10398.17 | 13481.23
8.1.2 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m2 | 160 | 31.98 | 41.46 | 5116.8 | 6633.6
8.1.3 | ED-50547 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | SETOP | m2 | 403.54 | 40.19 | 52.11 | 16218.27 | 21028.47
8.1.4 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | SETOP | m2 | 37.42 | 38.87 | 50.39 | 1454.52 | 1885.59
8.1.5 | ED-50536 | REVESTIMENTO COM ARDÓSIA APLICADO EM PISO (40X40CM), ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 149.12 | 42.17 | 54.67 | 6288.39 | 8152.39
8.1.6 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 42.6 | 93.72 | 121.51 | 3992.47 | 5176.33
8.1.7 | 15.25.05 | PISO VINILICO 30 X 30 CM E= 2 MM FIXADO COM COLA | SUDECAP | M2 | 216.4 | 72.35 | 93.81 | 15656.54 | 20300.48
8.1.8 | S04864 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 18.09 | 91.13 | 118.16 | 1648.54 | 2137.51
8.1.9 | S04864 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | ORSE | m2 | 20.43 | 91.13 | 118.16 | 1861.79 | 2414.01
8.1.10 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 19.88 | 69.16 | 89.67 | 1374.9 | 1782.64
8.1.11 | I010491 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 18cm | SBC | M | 33.48 | 82 | 106.32 | 2745.36 | 3559.59
8.1.12 | S04639 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 22 cm, e = 2 cm | ORSE | m | 1.77 | 102.96 | 133.5 | 182.24 | 236.3
8.2 | EXTERNO | [6 empty] | 32663.08 | 42347.87
8.2.1 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 222.84 | 104.29 | 135.22 | 23239.98 | 30132.42
8.2.2 | 022008 | RAMPA DEFICIENTE-LEVANTAMENTO PISO CONCRETO 8cm | SBC | M2 | 17.38 | 21.14 | 27.41 | 367.41 | 476.39
8.2.3 | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 28.05 | 52.91 | 68.6 | 1484.13 | 1924.23
8.2.4 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 3.51 | 106.81 | 138.48 | 374.9 | 486.06
8.2.5 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | m2 | 1.89 | 106.81 | 138.48 | 201.87 | 261.73
8.2.6 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | SINAPI | M | 15.3 | 55.22 | 71.6 | 844.87 | 1095.48
8.2.7 | ED-9837 | APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA | SETOP | m3 | 6 | 131.96 | 171.09 | 791.76 | 1026.54
8.2.8 | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | SETOP | m2 | 331.98 | 16.14 | 20.92 | 5358.16 | 6945.02
9 | PINTURA | [6 empty] | 67615.29 | 87667.73
9.1 | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | SETOP | m2 | 1530.66 | 17.98 | 23.31 | 27521.27 | 35679.68
9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2050.08 | 12.2 | 15.82 | 25010.98 | 32432.27
9.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 704.15 | 13.86 | 17.97 | 9759.52 | 12653.58
9.4 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | SETOP | m2 | 78.12 | 18.95 | 24.57 | 1480.37 | 1919.41
9.5 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 10.36 | 13.84 | 17.94 | 143.38 | 185.86
9.6 | ED-9919 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | SETOP | m2 | 109.17 | 33.89 | 43.94 | 3699.77 | 4796.93
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 14696.04 | 19054.54
10.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 11081.18 | 14367.46
10.1.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 12 | 8.39 | 10.88 | 100.68 | 130.56
10.1.2 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 82 | 6.42 | 8.32 | 526.44 | 682.24
10.1.3 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 1.35 | 13.82 | 17.92 | 18.66 | 24.19
10.1.4 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 32 | 22.92 | 29.72 | 733.44 | 951.04
10.1.5 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 6 | 38.07 | 49.36 | 228.42 | 296.16
10.1.6 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 67 | 63.19 | 81.93 | 4233.73 | 5489.31
10.1.7 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 277.07 | 359.25 | 554.14 | 718.5
10.1.8 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 21.28 | 27.59 | 21.28 | 27.59
10.1.9 | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 3.88 | 5.03 | 3.88 | 5.03
10.1.10 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 31 | 4.65 | 6.03 | 144.15 | 186.93
10.1.11 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 20 | 13.59 | 17.62 | 271.8 | 352.4
10.1.12 | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 3 | 38.73 | 50.22 | 116.19 | 150.66
10.1.13 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 23.81 | 30.87 | 71.43 | 92.61
10.1.14 | 00000823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 24.09 | 31.24 | 24.09 | 31.24
10.1.15 | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 12.57 | 16.3 | 150.84 | 195.6
10.1.16 | 052156 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 85x60mm | SBC | UN | 4 | 45.13 | 58.52 | 180.52 | 234.08
10.1.17 | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 7.19 | 9.32 | 7.19 | 9.32
10.1.18 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 5.52 | 7.16 | 16.56 | 21.48
10.1.19 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 17.71 | 22.96 | 17.71 | 22.96
10.1.20 | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 109.02 | 141.36 | 436.08 | 565.44
10.1.21 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 6.66 | 8.64 | 19.98 | 25.92
10.1.22 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 34 | 8 | 10.37 | 272 | 352.58
10.1.23 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 14 | 15.1 | 19.58 | 211.4 | 274.12
10.1.24 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 44.45 | 57.63 | 44.45 | 57.63
10.1.25 | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 173.55 | 225.02 | 520.65 | 675.06
10.1.26 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 17.62 | 22.85 | 105.72 | 137.1
10.1.27 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 24 | 15.94 | 20.67 | 382.56 | 496.08
10.1.28 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 4.51 | 5.85 | 22.55 | 29.25
10.1.29 | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 6.1 | 7.91 | 18.3 | 23.73
10.1.30 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 6.46 | 8.38 | 51.68 | 67.04
10.1.31 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 24.39 | 31.62 | 170.73 | 221.34
10.1.32 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 105.99 | 137.43 | 317.97 | 412.29
10.1.33 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 22.67 | 29.39 | 136.02 | 176.34
10.1.34 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 90.37 | 117.17 | 542.22 | 703.02
10.1.35 | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 133.42 | 172.99 | 266.84 | 345.98
10.1.36 | 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 17.61 | 22.83 | 70.44 | 91.32
10.1.37 | 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 17.61 | 22.83 | 70.44 | 91.32
10.2 | REGISTROS | [6 empty] | 3614.86 | 4687.08
10.2.1 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 93.78 | 121.6 | 93.78 | 121.6
10.2.2 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 188.67 | 244.63 | 754.68 | 978.52
10.2.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 26 | 106.4 | 137.96 | 2766.4 | 3586.96
11 | DRENAGEM E ESCOAMENTO PLUVIAL | [6 empty] | 6604.69 | 8563.6
11.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 3291.03 | 4267.2
11.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | M | 50 | 53.5 | 69.37 | 2675 | 3468.5
11.1.2 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 39.41 | 51.1 | 118.23 | 153.3
11.1.3 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 10 | 49.78 | 64.54 | 497.8 | 645.4
11.2 | ACESSÓRIOS | [6 empty] | 3313.66 | 4296.4
11.2.1 | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | SETOP | U | 12 | 35.83 | 46.45 | 429.96 | 557.4
11.2.2 | ED-49908 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 10 | 288.37 | 373.9 | 2883.7 | 3739
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 12300.06 | 15948.37
12.1 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 164.11 | 212.79 | 656.44 | 851.16
12.2 | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 5 | 211.57 | 274.32 | 1057.85 | 1371.6
12.3 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 52.95 | 68.65 | 52.95 | 68.65
12.4 | I001747 | AERADOR PARA RESPIRO DE TUBULACAO ESGOTO (TERMINAL DE VENTILACAO 50mm) | SBC | UN | 23 | 12.29 | 15.94 | 282.67 | 366.62
12.5 | 98099 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 4166.16 | 5401.84 | 4166.16 | 5401.84
12.6 | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 6083.99 | 7888.5 | 6083.99 | 7888.5
13 | LOUÇAS E METÁIS | [6 empty] | 39597.39 | 51341.88
13.1 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 721.28 | 935.21 | 1442.56 | 1870.42
13.2 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 711.83 | 922.96 | 1423.66 | 1845.92
13.3 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 516.49 | 669.68 | 5164.9 | 6696.8
13.4 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 14 | 278.55 | 361.17 | 3899.7 | 5056.38
13.5 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 13 | 135.19 | 175.29 | 1757.47 | 2278.77
13.6 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 414.92 | 537.99 | 1244.76 | 1613.97
13.7 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 466.7 | 605.12 | 4200.3 | 5446.08
13.8 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | SETOP | un | 3 | 360.45 | 467.35 | 1081.35 | 1402.05
13.9 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 143.58 | 186.17 | 430.74 | 558.51
13.10 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 837.52 | 1085.93 | 4187.6 | 5429.65
13.11 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 79.03 | 102.47 | 790.3 | 1024.7
13.12 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | SETOP | U | 2 | 112.02 | 145.24 | 224.04 | 290.48
13.13 | 10.48.17 | ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO CIPLA/EQUIVALENTE | SUDECAP | UN | 2 | 57.24 | 74.22 | 114.48 | 148.44
13.14 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 31 | 40.19 | 434 | 562.66
13.15 | 190068 | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA | SBC | UN | 3 | 618.41 | 801.83 | 1855.23 | 2405.49
13.16 | 00011777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | SINAPI | UN | 2 | 145.17 | 188.23 | 290.34 | 376.46
13.17 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 97.49 | 126.41 | 1169.88 | 1516.92
13.18 | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 35.91 | 46.56 | 395.01 | 512.16
13.19 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 19 | 56.15 | 72.8 | 1066.85 | 1383.2
13.20 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 17 | 70.18 | 91 | 1193.06 | 1547
13.21 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | SETOP | U | 13 | 55.23 | 71.61 | 717.99 | 930.93
13.22 | ED-48161 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 6 | 202.92 | 263.1 | 1217.52 | 1578.6
13.23 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 3 | 218.2 | 282.91 | 654.6 | 848.73
13.24 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 382.85 | 496.4 | 382.85 | 496.4
13.25 | S08758 | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | ORSE | un | 2 | 124.61 | 161.57 | 249.22 | 323.14
13.26 | 73.51.07 | TORNEIRA COZINHA PAREDE 1157-P 1/2"FABRI OU EQUIVALENTE | SUDECAP | UN | 10 | 308.67 | 400.22 | 3086.7 | 4002.2
13.27 | 111611 | CORRIMAO TUBO METALICO 1.1/2" PINTADO EM ESMALTE | SBC | M | 9.9 | 93.16 | 120.79 | 922.28 | 1195.82
14 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [6 empty] | 2780.64 | 3605.43
14.1 | 112130 | CAIXILHO ALUMINIO FIXO TELA EXTRUSADA | SBC | M2 | 0.32 | 641.64 | 831.95 | 205.32 | 266.22
14.2 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 22 | 42 | 54.46 | 924 | 1198.12
14.3 | ED-48275 | VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 3/4" NPT | SETOP | U | 4 | 68.04 | 88.22 | 272.16 | 352.88
14.4 | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 45.66 | 59.2 | 136.98 | 177.6
14.5 | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 20.13 | 26.1 | 120.78 | 156.6
14.6 | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 12.89 | 16.71 | 51.56 | 66.84
14.7 | 052281 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1.1/4" | SBC | UN | 4 | 25.44 | 32.99 | 101.76 | 131.96
14.8 | 055726 | TE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/2" | SBC | UN | 1 | 25.69 | 33.31 | 25.69 | 33.31
14.9 | 00000790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | SINAPI | UN | 1 | 21.72 | 28.16 | 21.72 | 28.16
14.10 | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 21.96 | 28.47 | 43.92 | 56.94
14.11 | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 42.39 | 54.96 | 84.78 | 109.92
14.12 | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 17.6 | 22.82 | 35.2 | 45.64
14.13 | S09848 | Regulador de gás RP-21 com manômetro | ORSE | un | 1 | 218.19 | 282.91 | 218.19 | 282.91
14.14 | ED-48261 | MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR, COM ROSCA, 1/4 NPT | SETOP | U | 1 | 359.21 | 465.75 | 359.21 | 465.75
14.15 | MATED-12320 | MANGUEIRA PLÁSTICA PARA GÁS D = 3/8" X 1,5 M | SETOP | un | 1 | 7.87 | 10.2 | 7.87 | 10.2
14.16 | S10881 | Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás) | ORSE | un | 2 | 45.91 | 59.53 | 91.82 | 119.06
14.17 | 00037558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2 | 39.84 | 51.66 | 79.68 | 103.32
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PSCIP) | [6 empty] | 25829.36 | 33490.08
15.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | SETOP | U | 5 | 161.29 | 209.12 | 806.45 | 1045.6
15.2 | 73.55.02 | EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) CAPACIDADE = 6KG | SUDECAP | UN | 1 | 444.96 | 576.94 | 444.96 | 576.94
15.3 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 126.81 | 164.42 | 253.62 | 328.84
15.4 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2?), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 10 | 116.26 | 150.74 | 1162.6 | 1507.4
15.5 | 97435 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 130.4 | 169.08 | 130.4 | 169.08
15.6 | S07787 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | ORSE | un | 11 | 62.05 | 80.45 | 682.55 | 884.95
15.7 | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 164.52 | 213.32 | 329.04 | 426.64
15.8 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 61.56 | 130.14 | 168.74 | 8011.42 | 10387.63
15.9 | S01521 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) | ORSE | un | 3 | 135.46 | 175.64 | 406.38 | 526.92
15.10 | S07326 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03 | ORSE | un | 2 | 1808.8 | 2345.29 | 3617.6 | 4690.58
15.11 | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | SETOP | un | 2 | 14.07 | 18.24 | 28.14 | 36.48
15.12 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 361.76 | 469.06 | 1447.04 | 1876.24
15.13 | S07787 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | ORSE | un | 2 | 62.05 | 80.45 | 124.1 | 160.9
15.14 | S09378 | Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 2 1/2" | ORSE | un | 4 | 267.16 | 346.4 | 1068.64 | 1385.6
15.15 | S08023 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | ORSE | un | 2 | 181.31 | 235.09 | 362.62 | 470.18
15.16 | S09237 | Assentamento de Registro gaveta bruto, d =100 mm (4") | ORSE | un | 5 | 50.4 | 65.35 | 252 | 326.75
15.17 | ED-50341 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 32 MM (1 1/4") | SETOP | U | 2 | 116.21 | 150.67 | 232.42 | 301.34
15.18 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | SETOP | U | 20 | 75.25 | 97.56 | 1505 | 1951.2
15.19 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 8 | 22.44 | 29.1 | 179.52 | 232.8
15.20 | 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 8 | 24.71 | 32.04 | 197.68 | 256.32
15.21 | 00037559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 14 | 30.32 | 39.31 | 424.48 | 550.34
15.22 | S12685 | Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 | ORSE | un | 2 | 195.6 | 253.61 | 391.2 | 507.22
15.23 | MERCADO | REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ - 2 1/2 X 1 1/2" |  | UN | 2 | 62 | 80.39 | 124 | 160.78
15.24 | 74.08.20 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | SUDECAP | UN | 1 | 447.5 | 580.23 | 447.5 | 580.23
15.25 | MERCADO | MOTOBOMBA MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO SH55 BPI-21, 2 1/2", MOTOR A COMBUSTÃO - GASOLINA , 5,5CV |  | UN | 2 | 1600 | 2074.56 | 3200 | 4149.12
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 126114.4 | 163508.18
16.1 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 714.38 | 926.27 | 2143.14 | 2778.81
16.2 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 749.84 | 972.24 | 749.84 | 972.24
16.3 | S12236 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | ORSE | un | 2 | 729.65 | 946.06 | 1459.3 | 1892.12
16.4 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1248.22 | 1618.44 | 1248.22 | 1618.44
16.5 | S00338 | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril | ORSE | un | 1 | 461.76 | 598.72 | 461.76 | 598.72
16.6 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | SETOP | un | 38 | 18.79 | 24.36 | 714.02 | 925.68
16.7 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 26 | 25.13 | 32.58 | 653.38 | 847.08
16.8 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 21.62 | 28.03 | 86.48 | 112.12
16.9 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 126.4 | 163.89 | 505.6 | 655.56
16.10 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 143.7 | 186.32 | 574.8 | 745.28
16.11 | I004899 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A MIMI DIN MDW C70CURVA C WEG | SBC | UN | 2 | 163.07 | 211.44 | 326.14 | 422.88
16.12 | S08078 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | ORSE | un | 1 | 442.41 | 573.63 | 442.41 | 573.63
16.13 | S09034 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | ORSE | un | 1 | 542.01 | 702.77 | 542.01 | 702.77
16.14 | 00039467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 174.93 | 226.81 | 699.72 | 907.24
16.15 | I001764 | DISJUNTOR - PROTETOR DPS 275V 12,5/60KA VCL SLIM 5137 CLAMPER | SBC | UN | 26 | 169.9 | 220.29 | 4417.4 | 5727.54
16.16 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 758 | 8.03 | 10.41 | 6086.74 | 7890.78
16.17 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12.1 | 8.89 | 11.53 | 107.57 | 139.51
16.18 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 187.5 | 12.02 | 15.59 | 2253.75 | 2923.13
16.19 | ED-49151 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM | SETOP | un | 16 | 22.44 | 29.09 | 359.04 | 465.44
16.20 | ED-49188 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | un | 118 | 10.03 | 13 | 1183.54 | 1534
16.21 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 134 | 13.63 | 17.67 | 1826.42 | 2367.78
16.22 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 5800.3 | 3.71 | 4.81 | 21519.11 | 27899.44
16.23 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1955.3 | 6.08 | 7.88 | 11888.22 | 15407.76
16.24 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 364.2 | 8.32 | 10.79 | 3030.14 | 3929.72
16.25 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 140.6 | 21.02 | 27.25 | 2955.41 | 3831.35
16.26 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 145.6 | 23.6 | 30.6 | 3436.16 | 4455.36
16.27 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 35.5 | 32.52 | 42.17 | 1154.46 | 1497.04
16.28 | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 141.9 | 64.17 | 83.2 | 9105.72 | 11806.08
16.29 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 36.3 | 68.11 | 88.31 | 2472.39 | 3205.65
16.30 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 58 | 68.11 | 88.31 | 3950.38 | 5121.98
16.31 | ED-19513 | ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 0.6 | 92.38 | 119.77 | 55.43 | 71.86
16.32 | 74.04.35 | SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 100X100 MM | SUDECAP | UN | 21 | 4.8 | 6.22 | 100.8 | 130.62
16.33 | 74.04.35 | SUPORTE VERTICAL P/ELETROCALHA 100X100 MM | SUDECAP | UN | 33 | 4.8 | 6.22 | 158.4 | 205.26
16.34 | MATED-19528 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | SETOP | un | 40 | 1.33 | 1.72 | 53.2 | 68.8
16.35 | ED-49116 | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | SETOP | un | 49 | 26.82 | 34.77 | 1314.18 | 1703.73
16.36 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 11 | 26.41 | 34.24 | 290.51 | 376.64
16.37 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | SINAPI | UN | 1 | 40.32 | 52.28 | 40.32 | 52.28
16.38 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 39 | 46.06 | 59.72 | 1796.34 | 2329.08
16.39 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 64 | 217.75 | 282.33 | 13936 | 18069.12
16.40 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 11 | 157.63 | 204.38 | 1733.93 | 2248.18
16.41 | 100906 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 26 | 435.51 | 564.68 | 11323.26 | 14681.68
16.42 | S10747 | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | ORSE | un | 9 | 398.23 | 516.35 | 3584.07 | 4647.15
16.43 | 060314 | PROJETOR PETALA FECHADA LIGA ALUMINIO VAPOR SODIO 150W | SBC | UN | 5 | 403.54 | 523.23 | 2017.7 | 2616.15
16.44 | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 8 | 120.1 | 155.72 | 960.8 | 1245.76
16.45 | ED-49296 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") | SETOP | m | 6.6 | 21.87 | 28.35 | 144.34 | 187.11
16.46 | ED-49297 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3") | SETOP | m | 55.2 | 34.29 | 44.46 | 1892.81 | 2454.19
16.47 | ED-49151 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM | SETOP | un | 16 | 22.44 | 29.09 | 359.04 | 465.44
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 3244.8 | 4206.83
17.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 95 | 6.42 | 8.32 | 609.9 | 790.4
17.2 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 18 | 5.52 | 7.16 | 99.36 | 128.88
17.3 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 22 | 4.82 | 6.25 | 106.04 | 137.5
17.4 | ED-48586 | CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM | SETOP | U | 5 | 485.9 | 630.01 | 2429.5 | 3150.05
18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 27777.72 | 36008.28
18.1 | ED-48373 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | SETOP | cj | 2 | 1258.56 | 1631.84 | 2517.12 | 3263.68
18.2 | ED-48374 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | SETOP | cj | 1 | 1645.41 | 2133.43 | 1645.41 | 2133.43
18.3 | S08362 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | ORSE | un | 6 | 22.22 | 28.81 | 133.32 | 172.86
18.4 | S09312 | Perfil "u" de aco laminado, "u" 152 x 15,6 | ORSE | m | 1 | 199.98 | 259.29 | 199.98 | 259.29
18.5 | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | SETOP | cj | 2 | 123.9 | 160.64 | 247.8 | 321.28
18.6 | 059426 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" | SBC | UN | 2 | 174.09 | 225.73 | 348.18 | 451.46
18.7 | I08782 | Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm | ORSE | un | 1 | 646.46 | 838.2 | 646.46 | 838.2
18.8 | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | SETOP | m | 980.3 | 5.42 | 7.02 | 5313.23 | 6881.71
18.9 | ED-48363 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | SETOP | m | 242 | 4.83 | 6.26 | 1168.86 | 1514.92
18.10 | S10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | ORSE | un | 19 | 25.55 | 33.13 | 485.45 | 629.47
18.11 | ED-48381 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA | SETOP | cj | 19 | 70.18 | 90.99 | 1333.42 | 1728.81
18.12 | S08507 | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento | ORSE | un | 1 | 4364.54 | 5659.06 | 4364.54 | 5659.06
18.13 | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 2 | 130.45 | 169.14 | 260.9 | 338.28
18.14 | S09137 | Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa | ORSE | un | 41 | 18.9 | 24.51 | 774.9 | 1004.91
18.15 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1.3 | 11.82 | 15.33 | 15.37 | 19.93
18.16 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 219.8 | 8.87 | 11.5 | 1949.63 | 2527.7
18.17 | 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | M | 4 | 50.27 | 65.18 | 201.08 | 260.72
18.18 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | SETOP | m | 90.1 | 68.11 | 88.31 | 6136.71 | 7956.73
18.19 | MERCADO | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA |  | UN | 8 | 4.42 | 5.73 | 35.36 | 45.84
19 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [6 empty] | 2580.63 | 3346.03
19.1 | S09022 | Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1115 x Prof.=700 x alt.=450mm | ORSE | un | 1 | 1588.15 | 2059.2 | 1588.15 | 2059.2
19.2 | S09026 | Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor | ORSE | un | 1 | 417.73 | 541.63 | 417.73 | 541.63
19.3 | MERCADO | DUTO DE LIGAÇÃO |  | UN | 5 | 114.95 | 149.04 | 574.75 | 745.2
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 18007.4 | 23349.41
20.1 | ED-51073 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | SETOP | U | 3 | 93.34 | 121.02 | 280.02 | 363.06
20.2 | MATED-15972 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/8" [10MM]) | SETOP | m | 35 | 13.09 | 16.97 | 458.15 | 593.95
20.3 | 11.92.07 | CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS | SUDECAP | UN | 10 | 22.05 | 28.59 | 220.5 | 285.9
20.4 | S11414 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | ORSE | un | 20 | 1.05 | 1.36 | 21 | 27.2
20.5 | S10090 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | ORSE | un | 20 | 2.11 | 2.74 | 42.2 | 54.8
20.6 | S09051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | ORSE | un | 1 | 303.68 | 393.75 | 303.68 | 393.75
20.7 | 65000165 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M | COPASA | M3 | 30 | 23.54 | 30.52 | 706.2 | 915.6
20.8 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 10 | 88.77 | 115.1 | 887.7 | 1151
20.9 | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 250 | 27.4 | 35.53 | 6850 | 8882.5
20.10 | 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 200 | 38.16 | 49.48 | 7632 | 9896
20.11 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 5 | 52.95 | 68.65 | 264.75 | 343.25
20.12 | 061302 | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 | SBC | UN | 10 | 34.12 | 44.24 | 341.2 | 442.4
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 72194.8 | 93607.58
21.1 | ED-50966 | MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M | SETOP | U | 1 | 627.01 | 812.98 | 627.01 | 812.98
21.2 | 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | SBC | M2 | 29.79 | 302.66 | 392.43 | 9016.24 | 11690.49
21.3 | ED-50692 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | SETOP | m2 | 30.37 | 215.47 | 279.37 | 6543.82 | 8484.47
21.4 | MATED-11241 | PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METAL | SETOP | m2 | 31 | 91.8 | 119.03 | 2845.8 | 3689.93
21.5 | 65003902 | PEITORIL EM GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESPESSURA = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COPASA | M2 | 59.9 | 224.68 | 291.32 | 13458.33 | 17450.07
21.6 | 190611 | BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm | SBC | UN | 7 | 159.96 | 207.4 | 1119.72 | 1451.8
21.7 | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | SETOP | un | 2 | 291.94 | 378.52 | 583.88 | 757.04
21.8 | MERCADO | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE RESERVATÓRIO METALICO PINTADO PADRÃO FNDE COM CAPACIDADE DE 20.000L, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TRANSPORTE VERTICAL ACESSORIOS. |  | UN | 1 | 38000 | 49270.8 | 38000 | 49270.8
22 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 4605.07 | 5967.89
22.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SETOP | m2 | 890.73 | 5.17 | 6.7 | 4605.07 | 5967.89
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 402607.5
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1357644
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1760251.5
| GABRIEL VINICIUS MARTINS |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ/MG
ENG. CIVIL CREA-MG: 230.779/D